Приложение

к постановлению администрации

Шибковского сельсовета

От____ №

График планово – предупредительных ремонтов

на гидротехническом сооружении на р.Койниха на территории Шибковского сельсовета на 2019 год

| № п/п | Наименование мероприятий | Ответственный исполнитель | Срок выполнения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Приведение гидротехнического сооружения в технически исправное состояние, обеспечивающее устойчивое функционирование в паводковый период. | Глава Шибковского сельсовета | май 2019 |  |
| 2. | Вырубка растительности в границах водного объекта (ГТС). | Глава Шибковского сельсовета | июль-август 2019 |  |
| 3. | Очистка от растительности полотна платины. | Глава Шибковского сельсовета | июль-август 2019 |  |
| 4. | Ревизии запорной арматуры (шандоры). | Глава Шибковского сельсовета | май 2019 |  |
| 5. | Опорожнение емкости прудов до безопасного уровня при их сезонном заполнении. | Глава Шибковского сельсовета | октябрь 2019 |  |
| 6. | Обеспечение беспрепятственного подъезда к гидротехническому сооружению. | Глава Шибковского сельсовета | В течении года |  |